Invitaţie PRIVIND ACHIZIŢIA DIRECTĂ “Servicii de intretinere şi reparaţii a sistemelor de alarmare si supraveghere video pentru anul 2017” - Data deschiderii ofertelor 16.02.2017, ora 14,00

Universitatea Ştefan cel Mare Suceava, lansează procedura de achiziţie directă

“Servicii de intretinere şi reparaţii a sistemelor de alarmare si supraveghere video pentru anul 2017”

Obiectul achiziţiei

Obiectul achiziţiei îl constituie/reprezintă achiziţia de Servicii de întreţinere preventivă, depanare, reparaţii şi asistenţă tehnică pentru sistemele de alarmare şi supraveghere video din campusul USV, în vederea asigurării funcţionării şi utilizării acestora în parametri optimi

Cod CPV: 50610000-4 - Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului de securitate

Surse de finanţare:  Venituri proprii si venituri Cămine - Cantină

Criteriul aplicat

# Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este “preţul cel mai scăzut” pentru întreaga ofertă, deoarece se urmăreşte folosirea eficientă a resurselor alocate precum şi stimularea concurenţei între operatorii economici.

Informatii administrative: Caietul de sarcini şi Formularul de contract sunt ataşate prezentei invitatii.

Limba de redactare a ofertei: Romana

Moneda in care se transmite oferta de pret: LEI

Data limita de depunere a ofertelor  16.02.2017  ora  09,00

Condiţii de prestare: conform caiet de sarcini.

Recepţie: Plata se va face prin ordin de plata,  după semnarea documentelor de recepţie a serviciului; executantul va fi reprezentat prin reprezentant legal sau împuternicit la sediul beneficiarului la data recepţiei.

Preţul: se solicită oferta cu tariful lunar. Preţul este ferm şi nu se ajustează.

Valabilitatea ofertei: Perioada de valabilitate a ofertei va fi de 60 zile calendaristice de la data depunerii ofertei.

Durata contractului: de la data semnării contractului pănă la 31.12.2017.

Valoare estimată fără T.V.A.: 11.000  lei;

Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să respecte specificaţiile prevăzute în prezentul Caiet de sarcini. Propunerea tehnică se întocmeşte astfel încât procesul de evaluare şi informaţiile cuprinse în aceasta să permită identificarea facilă a corespondenţei cu termenii de referinţă din caietul de sarcini. Propunerea tehnică trebuie să dovedească angajamentul ofertantului de a presta serviciul în acord cu toate specificaţiile menţionate în caietul de sarcini. Cu privire la Formularul de contract, ofertantii vor depune o declaratie prin care sunt de acord cu clauzele contractuale obligatorii. Se permite formularea de amendamente pentru formularul de contract odată cu depunerea ofertei, dar nu şi pentru secţiunea Clauze Obligatorii. Contractul trebuie să conţină, pe lângă clauzele obligatorii şi următoarele elemente: Număr şi dată de înregistrare, Obiectul principal al contractului, Durata contractului.

Ofertantul va depune un certificat constatator în original sau copie conform cu originalul, emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Teritorial, din care să rezulte că obiectul de activitate al operatorului economic include şi obiectul achiziţiei; datele precizate în acest document vor fi reale/actuale la data limită de depunere a ofertelor.

Ofertele financiare vor cuprinde atât preţul lunar cât şi pentru o perioada de maxim 11 luni, care  să includă cheltuielile cu personalul, valoarea materialelor necesare operaţiunilor de revizie şi întreţinere lunară.

Ofertele incomplete nu vor fi luate în considerare.

Date de contact ale Achizitorului

Ofertele vor fi trimise în atenţia:

Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava, str. Universităţii, nr. 13, cod 720 229, corp F, camera 001,  între orele 8:00 a.m. si 16:00, de luni până vineri.

Ofertele financiare vor fi postate de către ofertantul/ofertanţii câştigători şi în catalogul SEAP disponibil la pagina de internet www.e-licitatie.ro.

Pentru informatii suplimentare:

Telefon/fax: 0330 103703

Email: ericab@usv.ro

Operatorii economici interesaţi pot obţine mai multe informaţii despre documentaţia de atribuire printr-o solicitare în scris, de luni-vineri, între orele 09.00 - 16.00 (ora locală), cu excepţia sărbătorilor legale, la adresa de mai sus.

DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIV

Ing. Cătălin VELICU

ŞEF SERVICIU ACHIZITII PUBLICE,

Jr. Eugenia MUNTEANU

ADMINISTRATOR FINANCIAR,

Adm. fin.  Erica FEDEREAC

Caiet de sarcini

Serviciile sunt necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii a în campusul Universităţii. Autoritatea contractantă doreşte achiziţia unui serviciu de întreţinere preventivă, depanare, reparaţii şi asistenţă tehnică pentru sistemele de alarmare şi supraveghere video din campusul USV, în vederea asigurării funcţionării şi utilizării acestora în parametri optimi.

Echipamente

|  | DVR/NVR |  |  | Camere Video |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DVR 4 canale | buc | 8 | 30 |  |
|  | DVR 8 canale | buc | 3 | 16 |  |
|  | DVR 16 canale | buc | 6 | 74 |  |
|  | NVR 8 canale | buc | 1 | 6 |  |
|  |  | Total | 18 | 126 |  |
|  | Alarme | buc | 7 | Teletek - 2 buc + Siemens - 1 buc. + Veritas - 1 buc. + Cerber C52 - 1 buc. + PC585 - 2 buc. |  |
|  |  | Total | 7 |  |  |
|  | Cotrol acces | buc | 4 | Rosslare - 3 buc + Cardax - 1 buc. |  |
|  |  | Total | 4 |  |  |
|  | Alarme + usi evacuare | buc | 2 | Premier - usi evacuare + Siemens usi evacuare |  |
|  |  | Total | 2 |  |  |

Prestatorul trebuie să:

- Să fie autorizat pentru prestarea serviciilor solicitate în prezentul caiet de sarcini.

- Să dovedească experienţa similară (prin contracte, procese verbale de recepţie semnate de către beneficiar, etc)

- Să intervină operativ prin personalul său de specialitate, în cazul funcţionării defectuoase a echipamentelor, etc.

- Să inspecteze periodic (lunar), şi ori de cate ori este solicitat echipamentele, etc. şi să asigure diagnosticarea precoce a defectelor majore şi stabilirea, dacă este cazul, a reparaţiilor necesare.

- Prestatorul se obliga sa remedieze cu promtitudine orice deranjament care face obiectul prezentului contract. Prestatorul se va prezenta pentru remedierea deranjamentului semnalat in termen de maxim 2 ore de la instiintarea telefonica sau in scris (fax, e-mail) a achizitorului, iar costurile de deplasare ale echipei de service vor fi incluse in pretul operatiunilor de service. In cazul sarbatorilor legale prezentarea se va face in maxim 24 ore de la instiintare.

- Defectiunile majore vor fi remediate in regim de urgenta, constatarea acestora facandu-se in maxim 10 ore de la anuntarea lor.

- În cazul unor defecte care nu pot fi rezolvate din punct de vedere tehnic la faţa locului, decizia pentru trimiterea echipamentelor la sediul prestatorului aparţine specialistului prestatorului, dar cu acordul beneficiarului. În acest caz, prestatorul are întreaga răspundere pentru asigurarea integrităţii echipamentelor. În cazul avarierii echipamentelor de către prestator, acesta va aduce echipamentul în starea în care a fost preluat, cheltuielile pentru această operaţie fiind suportate de prestator. Prestatorul se obligă, ca în cazul avarierii echipamentelor, din vina sa, astfel încât acestea să nu mai poată fi folosite în scopul pentru care au fost achiziţionate de beneficiar, să înlocuiască echipamentele.

- Să execute lucrarea de reparaţie în termen cît mai scurt, fără a perturba buna desfăşurare a activităţii beneficiarului;

- Să asigure respectarea normelor tehnice, condiţiilor de igienă, normelor PSI şi SSM, protecţia mediului înconjurător precum şi a actelor normative specifice activităţii desfăşurate;

- Instruirea personalului operativ al beneficiarului pentru folosirea corespunzătoare a echipamentelor, conform prescripţiilor producătorului.

- Prestatorul va incheia un proces verbal de receptie pentru fiecare interventie care sa cuprinda operatiunile si materialele folosite. Procesele verbale vor fi semnate atât de către prestator, cât şi de reprezentantul beneficiarului. Valoarea materialelor necesare operaţiunilor de revizie şi întreţinere lunară intră în valoarea tarifului de service.

Pentru interventiile/reparatiile efectuate se solicită garantie 6 luni.

Relaţia între autoritatea contractantă şi operatorul economic care va îndeplini contractul se poartă pe baza de documente scrise, emise de fiecare parte.

Nerespectarea a două termene de intervenţie, aşa cum sunt prevăzute în prezentul caiet de sarcini, atrage după sine rezilierea contractului şi emiterea de certificat constatator negativ.